- INFORME DE TÉCNICO COMPETENTE. TÉRMICAS RENOVABLES

| Axudas para proxectos colectivos para a modernización e mellora dos equipamentos e das infraestruturas dos portos pesqueiros, dos lugares de desembarque, das lonxas e dos ancoradoiros, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) e tramitada como expediente anticipado de gasto (Código de procedemento PE209G) Proxectos de enerxías renovables térmicas |  |
| --- | --- |
| SOLICITANTE |  |
| DENOMINACIÓN DO PROXECTO |  |
| LOCALIZACIÓN DO PROXECTO |  |
| Provincia: | Concello: |
| TIPOLOXÍA DO PROXECTO (Biomasa, aerotermia, solar térmica) |  |

1. BREVE DESCRICIÓN DO PROXECTO Describa a instalación proxectada:. Equipos a instalar. Especificar: número; marca, modelo e referencia; potencias, rendementos, etc. A descrición dos equipamentos propostos debe coincidir coas fichas ou catálogo presentados. Para caldeiras de biomasa, indicar a potencia calorífica nominal en modo calefacción nas condicións nominais de temperatura da norma UNE-EN 14511. Indicar a potencia e o SCOP para aerotermia. Os valores deben coincidir cos indicados na documentación do fabricante.

2. DEMANDA ENERXÉTICA ACTUAL Cálculo das necesidades actuais a cubrir pola nova instalación, de auga quente sanitaria e climatización. O cálculo pode basearse nos datos de facturación existentes, tendo en conta os rendementos dos equipos de produción existentes (caldeiras, bombas de calor, etc)

3. EMISIÓNS GEI EVITADAS Deberá xustificarse as Tn CO2 evitadas, a potencia renovable instalada en MW e o aforro en enerxía final e primaria acadado respecto á situación actual, en kWh e % respecto á situación actual, de forma clara e coherente, de acordo á metodoloxía descrita. Para o cálculo da redución de emisións de GEI (en TnCO2/ano) utilizaranse os rateos establecidos no documento recoñecido "Factores de emisión de CO2 e coeficientes de paso a enerxía primaria de diferentes fontes de enerxía final consumidas no sector de edificios en España", versión 14.01.2016.

4. ANÁLISE ECONÓMICA DO INVESTIMENTO Para a realización da análise económica débese ter en conta: - O prezo medio da enerxía activa utilizado nos cálculos corresponderase o prezo da última factura aportada ou a custes de mercado debidamente xustificados (ofertas, compradores, etc). - O período de retorno simple calcúlase: Total investimento (sen IVE) / Total aforro ano 1 - Calcularase a TIR a 10 anos, cunha taxa de desconto do 4%.

Consumo de electricidade/combustible actual (en kWh/ano). Aforro anual en enerxía (en kWh/ano). Emisións GEI evitadas (en Tn CO2/ano). Potencia renovable instalada (en kW). % Aforro enerxético respecto á situación inicial. Prezo medio Enerxía sen IVE (€/kWh). Aforro anual (en €). Período de retorno simple (anos). TIR (10 anos, taxa desconto 4%).

- Nome e apelidos do técnico:

- DNI:

- Titulación:

- Data da sinatura:

- Sinatura: